## Slide 1: 图解装修全过程 之 水电施工规范（一）
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
-联盟丶ε3 铭 爵【联盟❥讲师】
施工工艺系列课程
铭爵说装修

## Slide 2: 电的规范施工和施工原则
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com

## Slide 3: 水电施工的基本原则
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
定位

## Slide 4
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
开槽
电的规范施工和施工原则

## Slide 5
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线
电的规范施工和施工原则

## Slide 6
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则

## Slide 7
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分

## Slide 8
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电更不能同穿一根管内

## Slide 9
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%

## Slide 10
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
长距离的线管尽量用整管

## Slide 11
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
线管如果需要连接，要用接头，接头和管要用胶粘好

## Slide 12
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
如果有线管在地面上，应立即保护起来，
防止踩裂，影响以后的检修

## Slide 13
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时，在中间应该加装一个接线盒，因为拆装电线时，太长或弯曲多了，线从穿线管过不去

## Slide 14
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
空调插座安装应离地2米以上电线线路要和煤气管道相距40公分以上

## Slide 15
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
一般情况下，空调插座安装应离地2米以上

## Slide 16
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
没有特别要求的前提下，插座安装应离地30公分高度

## Slide 17
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
开关、插座面对面板，应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板，应该左侧零线右侧火线

## Slide 18
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
家庭装修中，电线只能并头连接，绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单

## Slide 19
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
接头处采用按压接线法，必须要结实牢固

## Slide 20
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
接好的线，要立即用绝缘胶布包好

## Slide 21
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
装修过程中，如果确定了火线、零线、地线的颜色，那么任何时候，颜色都不能用混

## Slide 22
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线，一旦哪部分需要断电检修时，不影响其他电器的正常使用

## Slide 23
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
布线要遵循的原则
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
做完电路后，一定要让施工方给你作一份电路布置图，一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子，防止电线被打坏

## Slide 24
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
水管最好走顶不走地，因为水管安装在地上，要承受瓷砖和人在上面的压力，有踩裂水管的危险。

## Slide 25
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
冷水埋管后的批灰层要大于1厘米，热水埋管后的批灰层要大于1.5厘米

## Slide 26
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水，上热下冷的原则

## Slide 27
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
给水管一般用PPR热熔管

## Slide 28
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
水管铺设完成后，封槽前，要用管卡固定，冷水管卡间距不大于60厘米，热水管卡间距不大于25厘米

## Slide 29
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分

## Slide 30
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上

## Slide 31
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
水管安装好后，应立即用管堵把管头堵好

## Slide 32
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
打压测试

## Slide 33
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
打压测试时，打压机的压力一定要达到0.6以上，等待20－30分钟以上，如果压力表的指针位置没有变化，就说明所安装的水管是密封的，可以放心封槽了

## Slide 34
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
水的规范施工原则——给水
强弱电的间距要在30---50公分
强弱电的间距要在30---50公分
下水管虽然没有压力，也要放水检查，仔细检查是否有漏水或滲水现象

## Slide 35: 图解装修全过程 之 泥工施工规范（二）
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
-联盟丶ε3 铭 爵【联盟❥讲师】
施工工艺系列课程
铭爵说装修

## Slide 36: 图解装修全过程 之 木工施工规范（三）
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
-联盟丶ε3 铭 爵【联盟❥讲师】
施工工艺系列课程
铭爵说装修

## Slide 37: 图解装修全过程 之 腻子施工规范（四）
铭爵装饰——维路设计http://www.gzmingjue.com
-联盟丶ε3 铭 爵【联盟❥讲师】
施工工艺系列课程
铭爵说装修