[image: image117.wmf]1F-P01

5

[image: image118.wmf]A

1F-L01

图纸编号

立面号

2

4

[image: image119.png]e AT

zhulong.com



前   言

在室内设计工作的过程中，施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一，是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言，是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节，是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规范不但可以帮助设计者深化设计内容，完善构思想法，同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规范与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。

本书是以制图标准为基础，结合具体工程实例书写而成。书中内容更贴近于实际工程，对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外，还对施工图的前期规划，绘制过程中的深化设计，以及施工图纸如何与施工现场衔接，和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述，特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改，提高工作效率，还可以在保证图纸的一致性以及图层管理，比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘内图纸均含标准图层。符号在布局空间内按1：1比例绘制，所制成的标准图按图幅规格在布局空间内可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间内按比例绘制，均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室内设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理，另一方面希望起到抛砖引玉的作用，把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交[image: image120.png]e AT

zhulong.com



[image: image121.png]e AT

zhulong.com



[image: image122.png]e AT

zhulong.com



[image: image123.png]e AT

zhulong.com



[image: image124.png]e AT

zhulong.com



流，希望大家批评指正，以期引起专家同道对室内设计专业制图更深层次的关注。

目  录

一、图纸幅面规格

二、符号的设置

三、材质图例的设置

四、尺寸标注与文字标注的设置

五、线型与笔宽的设置

六、电脑图层的设置

七、比例的设置

八、图面构图的设置

九、施工图编制的顺序

十、图表

十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准

十二、施工图在各设计阶段应注意的事项

十三、施工图与现场深化设计

十四、施工图的归档与分类

十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用

十六、施工图工程实例

宾馆类：天骄宾馆

办公空间：商务部会议室

[image: image125.png]e AT

zhulong.com



[image: image126.png]e AT

zhulong.com



文化空间：哈工程大学大学生活动中心

住宅样板间：某住宅项目

第一章图纸幅面规格

一、图纸幅面

1.1.1图纸幅面是指图纸本身的规格尺寸，也就是我们常说的图签，为了合理使用并便于图纸管理装订室内设计制图的图纸幅面规格尺寸延用建筑制图的国家标准。如表1-1的规定及图1-1的格式。

图纸幅面及图框尺寸（mm）表1-1

	尺寸代号
	幅面代号

	
	A0
	A1
	A2
	A3
	A4

	b×L
	841×1189
	594×841
	420×594
	297×420
	210×297

	c
	10
	5

	a
	25


图1-1
[image: image127.png]e AT

zhulong.com



[image: image128.png]e AT

zhulong.com



[image: image129.png]e AT

zhulong.com



[image: image130.png]e AT

zhulong.com



[image: image131.png]e AT

zhulong.com




[image: image1.wmf]b

a

c

c

c

L


1.1.2图纸短边不得加长，长边可加长，加长尺寸应符合表1-2的规定。

图纸长边加长尺寸（mm）表1-2

	幅面尺寸
	长边尺寸
	长边加长后尺寸

	A0
	1189
	1486、1635、1783、1932、2080、2230、2378

	A1
	841
	1051、1261、1471、1682、1892、2102

	A2
	594
	743、891、1041、1189、1338、1486、1635、1783、1932、2080

	A3
	420
	630、841、1051、1261、1471、1682、1892


二、标题栏与会签栏
1.2.1标题栏的主要内容包括设计单位名称，工程名称，图纸名称，图纸编号以及项目负责人，设计人，绘图人，审核人等项目内容。如有备注说明或图例简表也可视其内容设置其中。标题栏的长宽与具体内容可根据具体工程项目进行调整。

[image: image132.png]e AT

zhulong.com



[image: image133.png]e AT

zhulong.com



[image: image134.png]e AT

zhulong.com



[image: image135.png]e AT

zhulong.com



[image: image136.png]e AT

zhulong.com



以下以A2图幅为例，常见的标题栏布局形式参见图2-1。

图2-1

[image: image137.png]e AT

zhulong.com



[image: image138.png]e AT

zhulong.com



[image: image139.png]e AT

zhulong.com



[image: image140.png]e AT

zhulong.com



[image: image141.png]e AT

zhulong.com



    会签栏                       标题栏


[image: image2.wmf]100

15

25

50

80

40


1.2.2室内设计中的设计图纸一般需要审定，水、电、消防等相关专业负责人要会签，这时可在图纸装订一侧设置会签栏，不需要会签的图纸可不设会签栏。其形式可参见图2-1。

三、图签与布局空间画法

1.3.1图签在布局空间内可按1：1比例绘制。打印时亦按1：1比例打印无需放大或缩小。图签可制成母图，与若干张图纸内容形成关联的关系，图签内标题栏的内容如工程名称、项目名称等如有变化可只修改一张母图，其余若干张图纸可与其一起发生变更。作为母图的图签应与其它关联图纸在同一文件夹内。布局空间关联的画法可参见本书第十五章关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用。

[image: image142.png]e AT

zhulong.com



[image: image143.png]e AT

zhulong.com



[image: image144.png]e AT

zhulong.com



[image: image145.png]e AT

zhulong.com




第二章符号的设置

符号是构成室内设计施工图的基本元素之一，本书所绘制的符号均在布局空间内按1：1比例绘制，形成标准模板。在标注时可直接调用，对保证图面的统一规范及美观起到很大的作用。

一、详图索引符号

2.1.1名称：详图索引符号。

2.1.2用途：可用于在总平面上将分区分面详图进行索引，也可用于节点大样的索引。

2.1.3尺度：A0、A1、A2图幅索引符号的圆直径为12mm，A3、A4图幅索引符号的圆直径为10mm。

2.1.4备注： 

[image: image146.png]e AT

zhulong.com



[image: image147.png]e AT

zhulong.com



                详图号，A0、A1、A2图幅，字高为4mm，字体为宋体

[image: image148.png]e AT

zhulong.com




[image: image3.wmf]1F-P01

1


[image: image149.png]e AT

zhulong.com



                详图所在图的图号，A0、A1、A2图幅，字高为2.5mm，字体为宋体

[image: image150.png]e AT

zhulong.com



[image: image151.png]e AT

zhulong.com



                详图号，A3、A4图幅，字高为3mm，字体为宋体

[image: image152.png]e AT

zhulong.com




[image: image4.wmf]1F-P01

1


[image: image153.png]e AT

zhulong.com



               详图所在图的图号，A3、A4图幅，字高为2mm，字体为宋体

如索引的详图占满一张图幅而无其它内容索引时也可采用如下图的形式。

[image: image154.png]e AT

zhulong.com



[image: image155.png]e AT

zhulong.com



[image: image156.png]e AT

zhulong.com




[image: image157.png]e AT

zhulong.com



详图占满图幅，A0、A1、A2图幅，5mm，A3、A4图幅3mm

[image: image158.png]e AT

zhulong.com



[image: image159.png]e AT

zhulong.com



              横线笔号为4号颜色

[image: image160.png]e AT

zhulong.com



[image: image161.png]e AT

zhulong.com



                 图号


[image: image5.wmf]1

1F-L01

1

1

线型为DASHED

详图所在图的图号

详图号

线型比例根据图面实际情况调整


此索引方式主要用于节点大样的比例再次放大，构造表示更为详尽。

二、节点剖切索引符号

2.2.1名称：节点剖切索引符号

2.2.2用途：可用于平、立面造型的剖切，可贯穿剖切也可断续剖切节点

2.2.3尺度：A0、A1、A2图幅剖切索引符号的圆直径为12mm

          A3、A4图幅剖切索引符号的圆直径为10mm


[image: image6.wmf]1F-L01

1

12

1.2

用于A0、A1、A2图幅


[image: image7.wmf]1F-L01

1

1

10

用于A3、A4图幅

[image: image162.png]e AT

zhulong.com



[image: image163.png]e AT

zhulong.com



[image: image164.png]e AT

zhulong.com



[image: image165.wmf]1F-P01

5


2.2.4备注：

[image: image166.png]


[image: image167.png]


                 详图号，A0、A1、A2图幅，字高为4mm，字体为宋体

[image: image168.wmf]A

1F-L01

图纸编号

立面号

2

4


[image: image8.wmf]1F-L01

1


[image: image169.png]


                 详图所在图的图号，A0、A1、A2图幅，字高为2.5mm，字体为宋体

[image: image170.png]


                 详图号，A3、A4图幅，字高为3mm，字体为宋体


[image: image9.wmf]1F-L01

1


                 详图所在图的图号，A3、A4图幅，字高为2mm，字体为宋体

         剖切引出线             剖切方向


[image: image10.wmf]1F-L01

1

  剖切位置


[image: image11.wmf]1

5

  4号色，详图在本图图幅内，A0、A1、A2图幅横线宽为5mm，A3、A4图幅横线宽为3mm

注：无论剖切视点角度朝向何方索引圆内的字体应与图幅保持水平，详图号位置与图号位置不能颠倒。


三、引出线

2.3.1名称：引出线。

2.3.2用途：可用于详图符号或材料、标高等符号的索引。

2.3.3尺度：  箭头圆点直径为1mm，圆点尺寸和引线宽度可根据图幅及图样比例调节。



2.3.4备注：引出线在标注时应保证清晰规律，在满足标注准确齐全功能的前提下，尽量保证图面美观。

常见的几种引出线标注方式：

参见图3-1、3-2、3-3、3-4


[image: image12.wmf]原建筑墙

30×30木龙骨

18mm细木工板

5mm樱桃木夹板清漆饰面�

土建楼板

30×30木龙骨

20mm素地板

12mm实木地板


图3-1                            图3-2


[image: image13.wmf]餐椅

餐桌

布艺沙发

方茶几

电视

电视柜

床头柜

双人床

客厅

卧室

餐厅

9900

1800

4800

3300

1840

B

C

D

E


图3-3

[image: image14.wmf]100mm实木踢脚线C

进口壁纸

白色乳胶漆


图3-4
四、立面索引指向符号

2.4.1名称：立面索引指向符号

2.4.2用途：在平面图内指示立面索引或剖切立面索引的符号

2.4.3尺度：A0、A1、A2图幅剖切索引符号的圆直径为12mm

          A3、A4图幅剖切索引符号的圆直径为10mm


[image: image15.wmf]1F-L01

A

1F-L02

B

 

                立面号，A0、A1、A2图幅，字高为4mm，字体为宋体

[image: image16.wmf]1F-L01

A

        立面所在图纸号，A0、A1、A2图幅，字高为2.5mm，字体为宋体

                立面号，A3、A4图幅，字高为3mm，字体为宋体

[image: image17.wmf]1F-L01

A

        立面所在图纸号，A3、A4图幅，字高为2mm，字体为宋体

2.4.4备注：           箭头方向即立面指向面


[image: image18.wmf]1F-L01

A

  圆内上下字体不能颠倒

如一幅图内含多个立面时可采用下图形式


[image: image19.wmf]1F-L01

D

B

C


如所引立面在不同的图幅内可采用下图形式


[image: image20.wmf]1F-L03

C

1F-L04

D

1F-L01

A

1F-L02

B


下图符号做为所指示立面的起止点之用


[image: image21.wmf]A

1F-L01

图纸编号

立面号

3

1


下图符号做为剖立面索引指向

                                               A0、A1、A2图幅，为6mm
                                               A3、A4图幅，为4mm
                                               A0、A1、A2图幅，为3mm
A3、A4图幅，为2mm 
参见图4-1


[image: image22.wmf]B

C

D

E

1840

3300

4800

1800

9900

餐厅

卧室

客厅

A

C

B


图4-1

五、修订云符号

2.5.1名称：修订云符号。

2.5.2用途：外弧修订云可表示图纸内的修改内容调整范围，内弧修订云可表示图纸内容为正确有效的范围。


[image: image23.wmf]1.11

修订日期

6

6



 EMBED AutoCAD.Drawing.16  [image: image24.wmf]有效的范围


2.5.3尺度： 
绘制方式可参见AUTOCAD      revcloud命令

2.5.4备注：修订云内弧与外弧的尺度可根据绘制的具体内容确定其形式较随意，但修订日期却可对图纸的修改深化，起到明确的记录作用。

六、材料索引符号

2.6.1名称：材料索引符号。

2.6.2用途：可对平、立面及节点图的饰面材料进行索引，在设计过程中如饰面材料发生变更可只修改材料总表中的材料中文名称，若干张图纸内的材料编号可不必调整。

2.6.3 尺度：


[image: image25.wmf]PT-01

饰面材料代码

饰面材料编号

15

5

适用于A0、A1、A2图幅，字高为2.5mm，字体为宋体


[image: image26.wmf]PT-01

4

 适用于A3、A4图幅，字高为2mm，字体为宋体

2.6.4备注：饰面材料代码编号在设计团队内部应有明确规定个别项目如时间允许也可以在材料编号后补充中文，材料编号不单纯是为了设计修改方便，亦可使施工单位在编号与总表的不断对照中加深对材料及设计的理解，设计团队内部除对饰面材料进行编号外也可以对常用的材料进行归类编号。其形式可参见本书节第十章图表内的装饰材料表。

七、标高标注符号

2.7.1名称：标高标注

2.7.2用途：用于天花造型及地面的装修完成面高度的表示

2.7.3尺度：


[image: image27.wmf]CH=2.400

FFL=0.000

3

6

天花标高

地面标高

符号笔号为4号色，适用于A0、A1、A2图幅字高为2.5mm，字体为宋体


[image: image28.wmf]CH=2.400

FFL=0.000

2

4

天花标高

地面标高

符号笔号为4号色，适用于A3、A4图幅字高为2mm，字体为宋体


[image: image29.wmf]PT-01

CH=2.400

FFL=0.000

材料类型代码

材料编号

天花装修完成面标高

材料类型代码

材料编号

PT-01

地面装修完成面标高

16

6

16

6

 


由引出线、矩形、标高、材料名称组成，适用于A0、A1、A2图幅字高为2.5mm，字体为宋体


[image: image30.wmf]PT-01

CH=2.400

FFL=0.000

材料类型代码

材料编号

天花装修完成面标高

材料类型代码

材料编号

PT-01

地面装修完成面标高

5

5

 


由引出线、矩形、标高、材料名称组成，适用于A3、A4图幅字高为2mm，字体为宋体

2.7.4备注：

符号多用于大样图。

参见图7-1、7-2


[image: image31.wmf]FFL=0.000

FFL=0.200

图7-1


[image: image32.wmf]原建筑墙体

金色壁纸饰面

红胡桃木线

CH=2.400

CH=2.600

CH=2.900


图7-2


[image: image33.wmf] 

PT-01

CH=2.400

FFL=0.000

PT-01

可用于地面铺装及天花平面。

参见图7-3


[image: image34.wmf]CH=2.400

PT-01

CH=2.450

PT-01

CH=2.500

LP-01


图7-3

八、剖断省略线符号

2.8.1名称：剖断省略线

2.8.2用途：用于图纸内容的省略或截选。

2.8.3尺度：


[image: image35.wmf]R1

5


2.8.4备注：cad中的使用命令为BREAKLINE

[image: image36.wmf]用于省略
[image: image37.wmf]用于截断

九、放线定位点符号

2.9.1名称：放线定位点

2.9.2用途：用于地面石材地砖等材料铺装的开线点

2.9.3尺度：
[image: image38.wmf]5

 

2.9.4备注：定位点可与建筑轴线相关联标注，以便其定位更为准确。

十、中心线

2.10.1名称：中心线（Center Line）

2.10.2用途：用于图形的中心定位

2.10.3尺度： 
[image: image39.wmf]L

C

5

4

3

为Center点划线


2.10.4备注：应用方式如下图

参见图10-1


[image: image40.wmf]C

L

C

L

C

L

C

L


图10-1

十一、绝对对称符号

2.11.1名称：绝对对称符号

2.11.2用途：用于说明图形的绝对对称，也可做图形的省略画法

2.11.3尺度：


[image: image41.wmf]5

5

15

点划线

0.5mm


使用方法参见图11-1


[image: image42.wmf]
图11-1

十二、轴线号符号

2.12.1名称：轴线号符号

2.12.2用途：用来表示轴线定位的名称符号

2.12.3尺度：


[image: image43.wmf]3

12

3

适用于A0、A1、A2图幅字高为5mm，字体为宋体


[image: image44.wmf]3

10

3

适用于A3、A4图幅字高为4mm，字体为宋体

2.12.4备注：平面定位轴线号水平方向采用阿拉伯数字由左至右排序，垂直方向为大写英文字母，由下至上排序（其中I、O、Z三个字母不可使用）参见图12-1


[image: image45.wmf]1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E


图12-1

十三、灯具索引

2.13.1名称：灯具索引符号，由椭圆形、引出线、灯具符号组成

2.13.2用途：用于表示灯饰的形式、类别的编号，CL大写英文字母表示灯饰。

2.13.3尺度：

[image: image46.wmf]001

CL

15

引出线

 A0、A1、A2图幅，字高为2.5mm，字体为宋体

[image: image47.wmf]001

CL

4

12

A3、A4图幅，字高为2mm，字体为宋体

2.13.4备注：灯具索引符号应与详细的列表相结合，以便更为细致的进行描述。可参见本书第十章图表

十四、家具索引

2.14.1名称：家具索引符号

2.14.2用途：用于表示各种家具的符号

2.14.3尺度：


[image: image48.wmf]01

IF

15

5

 A0、A1、A2图幅，字高为2.5mm，字体为宋体


[image: image49.wmf]01

IF

12

 A3、A4图幅，字高为2mm，字体为宋体

2.14.4备注：多指活动家具，列表中应对应图片可参见本书第十章图表

十五、艺术品陈设索引

2.15.1名称：艺术品陈设索引符号

2.15.2用途：用于表示图中陈设物品（含绘画、陈设物品、绿化等）

2.15.3尺度：


[image: image50.wmf]001

EA

7

 A0、A1、A2图幅，字高为2.5mm，字体为宋体


[image: image51.wmf]001

EA

6

 A3、A4图幅，字高为2mm，字体为宋体

2.15.4备注：列表中应对应图片，参见本书第十章图表。

十六、图纸名称

2.16.1名称：图纸名称及详图索引符号

2.16.2用途：用于表示图纸名称及其所在的图号，由圆形、引出线、图纸名称、图纸号、比例、说明、控制布局线组成。

2.16.3尺度：


[image: image52.wmf]1F-P01

说明：

SCALE:1:100

首层平面布置图

12

3

3

3

18

12

A0、A1、A2图幅，字母与数字字高为2.5mm，图纸名称字高为4mm，字体为宋体


[image: image53.wmf]1F-P01

说明：

SCALE:1:100

首层平面布置图

10

3

10

3

3

15

A3、A4图幅，字母与数字字高为2mm，图纸名称字高为3mm，字体为宋体

十七、指北针

2.17.1名称：指北针，由圆及指北线段和汉字组成

2.17.2用途：用于表示平面图朝北方向

2.17.3尺度：


[image: image54.wmf]NORTH

北

12

4mm

2.5mm

 A0、A1、A2图幅字母字高为2.5mm，汉字字高为4mm宋体


[image: image55.wmf]NORTH

北

10

3mm

2mm

 A3、A4图幅字母字高为2mm，汉字字高为3mm宋体

第三章材质图例的设置

材质图例是应用在图形剖面或表面的填充内容，以下是一些较常见的材质填充内容，可直接调用。用AUTOCAD的hatch命令可对填充内容、填充比例依图面内容进行调整。

	材质填充图例
	材质类型
	材质填充图例
	材质类型

	
[image: image56.wmf]
	石材、瓷砖
	
[image: image57.wmf]
	细木工板（大芯板）

	
[image: image58.wmf]
	钢筋混凝土
	
[image: image59.wmf]
	木材

	
[image: image60.wmf]
	混凝土
	
[image: image61.wmf]
	夹板

	
[image: image62.wmf]
	黏土砖
	
[image: image63.wmf]
	镜面/玻璃

	
	
	
[image: image64.wmf]
	软质吸音层

	
[image: image65.wmf]
	钢/金属
	
[image: image66.wmf]
	硬质吸音层

	
	
	
[image: image67.wmf]
	硬隔层

	
[image: image68.wmf]
	基层龙骨
	
[image: image69.wmf]
	陶质类

	
	
	
[image: image70.wmf]
	涂料粉刷层



	材质填充图例
	材质类型
	材质填充图例
	材质类型

	
[image: image71.wmf]
	层积塑材
	
[image: image72.wmf]
	防潮层

	
[image: image73.wmf]
	建筑原墙体/非承重墙
	
[image: image74.wmf]
	镜面

	
[image: image75.wmf]
	建筑承重墙
	
[image: image76.wmf]
	清玻璃

	
[image: image77.wmf]
	装饰加建隔墙
	
[image: image78.wmf]
	磨砂玻璃

	
[image: image79.wmf]
	地毯
	
[image: image80.wmf]
	自然土壤

	
[image: image81.wmf]
	钢丝网板
	
[image: image82.wmf]
	素土夯实

	
[image: image83.wmf]
	石膏板
	
[image: image84.wmf]
	纤维板


以上填充内容均为8号色


第四章尺寸标注与文字标注的设置

一、尺寸标注的设置与原则

4.1.1尺寸标注的设置：

a，Autocad→标注设置→修改

[image: image85.jpg]i

HRREAS:
HEE

IR EER

g 150-25

B0

0.

B




b，设置尺寸线，尺寸界线

[image: image86.jpg]B [memm (X BE |Teh |RESE [4F
Rt

N0l
#H L
#E©
HHHE D —
SHIEE W) B.1s -
o OR$1n O Refiam)

Rtk
=
Rtk 1@
Rtk 2@
#E W

R @ f H

BAREE® CENEE

O BEKERR R0)
kE®

B ORSREun ORtR#22)

B






c，设置符号和箭头

[image: image87.jpg]E [HSAR v [BE [Teh [REsh [4F
ik

Eat)
[T D]
#=T0
[T D]
ECT)
23 2
Fiskh @
' z
i
O F) KD E)
= ot A
O wiEm s ¢ O FELFAIEP)
T O mRET T EA R
O (o)
HEHETE
FEREQ@: [0

Cmz ) i

B





d，设置文字

[image: image88.jpg]E® (wewE (XF |BE [Teh [REsE [4F
TFHN

TR Q) e 1D
TFHE© O%e D
ERHE O [5E3 IE
TFEED 2 2
SRR 00
O #hTistEr
*FhE
E-{0) =] E
_ uEEe
*FD ED B
OKE
ARERE © os |-
® SRR
D150 5t

W i B






e，设置调整选项

[image: image89.jpg]WEBIFERS: 15025 ee

% [woRE | v [BE |rem |mush [4E
BEIEE ©

IFR Rk (AR RO
MBS T BAER

AR REPBE

© T (BENR)

O ik

oxF

SheziY

O USSR R Reh 18

O ST RER T AR » NSk

ruE
TEFERULR L, GANEE R
© Rethizte) © AL RS ! &
O RS, FILL) O RS
Retth 1, FHBIO)
ik @
O FamEnse
& ERTREZARBRTO)

CmE ) i L)





f，设置主单位

[image: image90.jpg]RS 15025 06

E® (wewE X7 |BE (ERE [nEsh [4F
RRHTE

RO
EEE®
SR W
ABERH © ENGID)
EA® o B
I W)
RRE©
RSP
HAIEF ® ' z
O R RE
e REEE
O S 0ERF) BT W) (s B
& £am (e
AEQ o D
e
O#so)
O R

Cm= ) i B






g，设置换算单位

[image: image91.jpg]WEBIERS: 15025 06

E® (weWE (X BE |Teh [BEEE |iE

0 STRESA0)
EXLT

iR ©
BE®
BEBARY W

ENHE ©
R E
=13l

wR
RS 0FER(A) {3

BT LESTH
OE 200

FiETE)

Cmz ) i I





h，设置公差

[image: image92.jpg]E® [ memE
LERR
FE W

BED

HEE®

TiRE®

A0

EHAE S

R

RS
=)

XF [BE |E8i

E3

0FER(FA)

LES 0

BRI 15025 CXC)
saen [BE]

E]

53}

RERALE
BEO
BR
A0) 0FER(E)
=0 03EHO)

Cmz ) A R






4.1.2尺寸标注的原则

a， 水平垂直原则，对齐原则，参见下图：

b， 标
错误！链接无效。的层次，及标注的内容与图面关系


c， 标注的深度，随着设计深度及比例的调整

d， 标注的其他形式，角度、网格

e，布局空间内标注的特点（布局空间内标注均为1：1字高，不可移动模型空间的内容，否则布局空间的内容将与模型空间内容错位）

4.2.1文字标注：文字高度形式参见本书第二章符号的设置

文字标注时应尽量在尺寸界线内尽量不要与尺寸界线交叉，标注内容应尽量详尽。

图样中的汉字应采用简化汉字，字体为windows系统自带的宋体字，常用字高为1.8mm、2.0mm、2.5mm、3.5mm、4mm、5mm、7mm、10mm、14mm、20mm等（如需增加字高，其高度应按     2  的比值递增）

第五章线型笔宽的设置

线型与笔宽的设置在工程制图中是很重要的一个环节，它不仅确定了图形的轮廓、形式、内容同时还表示一定的含义。

5.1.1笔宽的设置

图线的宽度有粗线、中粗线和细线之分

粗、中粗和细线的线宽为4：2：1（大致为）

每个图纸内容应根据复杂程度与比例大小，先确定基本线宽，然后按比例确定其它笔宽，同一张或一套图纸内相同比例或不同比例的各种图样应选用相同的线宽组。

常用线宽参见表5.1.1线宽组

	线宽比
	线宽组

	b
	2.0
	1.4
	1.0
	0.7
	0.5
	0.35

	0.5b
	1.0
	0.7
	0.5
	0.35
	0.25
	0.18

	0.25b
	0.5
	0.35
	0.25
	0.18
	0.18
	0.01



                          A0、A1（总图）  A1、A2   A1、A2   A3、A4

在电脑绘图过程中，线型比例的设置与笔宽的设置多随图层属性设定，（可参见本书第六章电脑图层的设置）

5.2.1线型                          b指基本笔宽

	名称
	
	线型
	电脑线型名称
	笔宽
	用途

	实线
	粗
	
	Continuous
	b
	主要可见轮廓线，装修完成面剖面线

	
	中
	
	Continuous
	0.5b
	空间内主要转折面及物体线角等外轮廓线

	
	细
	
	Continuous
	0.25b
	地面分割线、填充线、索引线等

	虚线
	粗
	
	Dash
	b
	详图索引、外轮廓线

	
	中
	
	Dash
	0.5b
	不可见轮廓线

	
	细
	
	Dash
	0.25b
	灯槽、暗藏灯带等

	单点划线
	粗
	
	Center
	b
	图样索引的外轮廓线

	
	中
	
	Center
	0.5b
	图样填充线

	
	细
	
	Center
	0.25b
	定位轴线、中心线、对称线

	双点划线
	粗
	
	2SASEN8
	b
	假想轮廓线、成型前原始轮廓线

	
	中
	
	2SASEN8
	0.5b
	

	
	细
	
	2SASEN8
	0.25b
	

	折断线
	
[image: image93.wmf]
	无
	0.25b
	图样的省略截断画法

	波浪线
	
[image: image94.wmf]
	无
	0.25b
	断开界线


第六章电脑图层的设置

电脑图层的设定可提高制图效率方便图纸文件的相互交流，甚至对于深化图纸设计也有很大的帮助，此外前面提到的线型与笔宽的设定也可随图层的属性一同调整，在布局空间或模型空间内开关图层可便于图纸内容的修改核对。

在电脑绘图的过程中经常会插入其他设计公司的图纸图块，为了避免其他图层图块与本公司的图层搀杂在一起不方便查找，因此本公司的图层均以阿拉伯数字“0”开头，排在电脑图层的最前面，同时可保障公司内部的图层名称连在一起，方便查找编辑。

按构成室内制图的基本要素，可将图层命名为以下内容：

1、0- 000图签

2、0- 001轴线

3、0- 110墙

4、0- 120门

5、0- 130窗

6、0- 140标注

7、0- 150吊顶

8、0- 160地面

9、0- 170家具

10、0- 180立面

11、0- 190机电

12、0- DEFPOINTS 系统默认非打印层

以上图层为构成一张图纸的基本内容，可据不同情况有所增减，此外图层亦可附带图线的线型、笔号的特性，具体内容参见下表：

	图层的设置

	图层名称
	线 形
	色 号
	备 注

	图签
	0-000 图签
	Continuous
	色号可调
	可制成母图便于修改

	轴线
	0-100 轴线
	Center
	8号
	注意线型尺寸的调整

	墙
	0-110 承重墙、柱
	Continuous
	4号
	

	
	0-111 非承重墙
	Continuous
	色号可调
	

	
	0-112 加建隔墙
	Continuous
	色号可调
	在填充图例内注明隔墙的材料属性

	
	0-113 装修完成面
	Continuous
	色号可调
	所有饰面材料的最终外轮廓线

	门
	0-120 门
	Continuous
	色号可调
	注意对应门表

	
	0-121 门墙
	Continuous
	色号可调
	注意在平面和天花图层之间的开关

	窗
	0-130 窗
	Continuous
	色号可调
	注意对应窗表

	标注
	0-140 标注
	Continuous
	色号可调
	可据图面要求分层设置，如在布局空间内标注也可不必分过多的层

	吊顶
	0-150 吊顶
	Continuous
	色号可调
	

	
	0-151 天花灯饰
	Continuous
dashed
	8号
	

	
	0-152 灯槽
	dashed
	8号
	注意线型尺寸的调整

	地面
	0-160 地面铺装
	Continuous
	8号
	

	
	0-161 室外附建部分
	Continuous
	色号可调
	

	
	0-163 楼梯
	Continuous
	色号可调
	

	家具
	0-170 活动家具
	Continuous
dashed
	8号
	

	
	0-171 固定家具
	Continuous
dashed
	色号可调
	

	
	0-172 到顶家具
	Continuous
dashed
	色号可调
	

	
	0-173 绿化 陈设
	Continuous
	色号可调
	

	
	0-174 洁具
	Continuous
	色号可调
	

	立面
	0-180 立面
	Continuous
dashed
	色号可调
	

	机电
	0-190 机电
	Continuous
	色号可调
	包含烟感、喷淋等专业图层

	默认层
	DEFPOINTS
	Continuous
	色号可调
	此图层打印时不显示

	    这里用0-000 索引的目的是当在作图过程中，如有其它图层插入时可以使预设好的图层排列在前端。
	1） 4号线宽0.6mm；8号线0.15mm；其余线形均为0.3/适用于A2、A1、A0
2） 4号线宽0.5mm；8号线0.09mm；其余线形均为0.25/适用于A4、A3
3） 图内文字及标注字高为"2.5"/适用于A4、A3
4） 图内文字及标注字高为"3"/适用于A2、A1、A0

	    图层共分以上几部分，当每部分需要细化时，可在此基础上进行设定新图层。
	

	图纸完成后应核对各图层的开关情况，核对图纸的比例与标注是否对应。


第七章图面比例的设置

图样的比例应为图形实际物体相对应的线性尺寸之比，比例的大小是指其比值大小。

如：1：5大于1：10

比例的符号为“：”比例应以阿拉伯数字表示

如：1：1，1：2，1：10等

绘图所用的比例应根据图样的用途及图样的复简程度来确认

室内绘图常用的比例

	常用比例
	1：1、1：2、1：5、1：10、1：20、1：50、1：100、1：150、1：200、1：500、1：1000

	可用比例
	1：3、1：4、1：6、1：15、1：25、1：30、1：40、1：60、1：80、1：250、1：300、1：400、1：600


应用图样范围： 

建筑总图，1：1000、1：500

总平面图，1：100、1：50、1：200、1：300

分区平面图，1：50、1：100

分区立面图，1：25、1：30、1：50

详图大样，1：1、1：2、1：5、1：10

· 在布局空间内设置比例，图幅在1：1的情况下，可包含不同比例，具体操作方法见本书第十五章关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用。

第八章图面的构图

常见的图面构图如以下几种布局形式


[image: image95.wmf]A

B

     
[image: image96.wmf]A

B



[image: image97.wmf]A

B

     
[image: image98.wmf]A

B


A的值可根据图名文字的多少调整，当图幅为A0、A1、A2时B的值为18mm，当图幅为A3、A4时B的值为15mm。

图面绘制的图样不论其内容有所不同（如同一图面内可包含平面图、立面图或立面图、大样图等）或其比例有所不同（同一图面可包含不同比例），其构图形式都应遵循整齐、均布、和谐、美观的原则。

图面内的数字标注、文字标注、符号索引、图样名称、文字说明都应按以下规定执行。

a，数字标注与文字索引、符号索引尽量不要交叉。

b，图面的分割形式可因不同内容、数量及比例调整，但构图中图样名称分割线的高度却可依图幅大小而保持一致。


第九章施工图的编制顺序

室内设计项目的规模大小，繁简程度各有不同，但其成图的编制顺序应遵守统一的规定。一般来说成套的施工图包含以下内容

1、 封面

2、 目录

3、 文字说明

4、 图表

5、 平面图

6、 立面图

7、 节点大样详图

8、 配套专业图纸

1，封面：项目名称、业主名称、设计单位、成图依据等

2，目录：目录表应包含以下内容，项目名称、序号、图号、图名、图幅、图号说明、图纸内部修订日期、备注等。

3，文字说明：项目名称、项目概况、设计规范、设计依据、常规做法说明、关于防火、环保等方面的专篇说明。

4，图表：材料表、门窗表（含五金件）、洁具表、家具表、灯具表等内容

5，平面图：总平面包括总建筑隔墙平面、总家具布局平面、总地面铺装平面、总天花造型平面、总机电平面等内容。分区平面包括分区建筑隔墙平面、分区家具布局平面、分区地面铺装平面、分区天花造型平面、分区灯具、分区机电插座、分区下水点位、分区开关连线平面、分区艺术的陈设平面等内容。可根据不同项目内容有所增减。

6，立面图：装修立面图、家具立面图、机电立面图。

7，大样详图：构造详图、图样大样等内容。

8，配套专业图纸：风、水、电等相关配套专业图纸

以上内容可参见本书第十章图表

第十章图表

10.1图纸目录表

10.1.1图纸目录表A（以分区的平、立面节点在一起，风林绿洲）

10.1.2图纸目录表B（天骄宾馆）

10.1.3图纸目录表C（哈工程大学）

以上三种目录排序方式各有利弊，可依据项目不同确定。

10.2材料表

10.2.1材料表A（哈工程大学）

10.2.2材料表B（东方广场后勤材料区）

10.3门窗表

10.3.1窗表（窗表在原建筑的基础上）

10.3.2门表（含五金、参照图片）

10.4洁具表

10.4.1洁具表（参照图片）

10.5家具表

10.5.1家具表（参照图片）

10.6机电图例表

10.6.1机电图例表（见详表）

10.7灯具表

10.7.1灯具表（见详表）

10.8艺术品陈设表

10.8.1艺术品陈设表（见详表）
第十一章平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准

11.1平面图

11.1.1平面图的概念及作用

平面图就是假想用一水平剖切平面沿门窗洞的位置将房屋剖开剖切面，从上向下做投射在水平投影面上所得到的图样即为平面图，剖切面从下向上做投射在水平投影面上所得到的图样即为天花平面图，通常为了方便起见，都将天花平面图在水平方向的投影与平面图的方向与外轮廓保持一致后使用。

室内平面图主要表示空间的平面形状、内部分隔尺度、地面铺装、家具布置、天花灯位等。

11.1.2室内平面图的命名

平面图做为室内设计的基础条件就其功能而言可分为以下若干种。

总平面图：说明建筑总体平面布局关系，同时也可作为分区平面索引之用。

分区平面图：分区平面图就其体现的具体内容可以分以下若干种（具体设计项目繁简功用不同可有增减）

分区平面包括：

建筑平面图、地面铺装材料平面图、家具布置平面图、陈设绿化布置图、立面索引平面、天花造型平面、天花灯具位置平面、地面机电插座布置平面、天花综合设备、下水暖气等设备位置平面、机电开关连线平面。

建筑平面图：现有建筑平面（承重墙、非承重墙），新增建筑隔墙，现有建筑顶部横梁与设备状况

地面铺装材料平面图：确定地面不同装饰材料的铺装形式与界限，确定铺装材料的开线点即铺装材质起始点，异形铺装材料的平面定位及编号，可表示地面材质的高差

家具布置平面图：家具在平面上的布置 大致可分为以下几种：

固定家具、活动家具、到顶家具，具体家具形式可参见家具列表

陈设绿化布置平面：在室内设计中在平面布置中的艺术品陈设及绿化等应有相应的列表

立面索引平面：用于表示立面及剖立面的指引方向

天花造型平面：用于表示天花造型起伏高差、材质及其定位尺度

天花灯具位置平面：用于灯具定位

地面机电插座布置平面：地面插座及立面插座开关等位置平面

天花综合设备：各相关专业加烟感喷淋空调风口等设备位置的定位

下水、暖气等设备位置平面：下水点位、暖气等设备位置的定位

机电开关连线平面：开关控制各空间灯具的连线平面图

11.1.3平面图绘制过程中应注意的问题

1. 比例：建筑物形体较大，因此其绘制比例较小，平面图常用比例为1：50、

1：100、1：200等，比例在布局空间内设定。

2. 图例符号：图例及符号可参见第二、三章。

3. 定位轴线：参见本书第二章关于轴线及其编号的描述

4. 图线：室内平面图上表示的内容很多，图线的线宽、线型设置可参见本书第六章电脑图层的设置。

5. 门窗编号：建筑设计图纸上门窗一般都有编号，室内设计可依据设计需要对其进行编号，以便使其表达的内容更为详尽，具体方式可参见本书第十章中的门窗表。

6. 尺寸标注：平面图应根据其表达内容来进行标注，需定位时应尽量与建筑轴线关联。

7. 文字标注：材料或材料编号标高及各种索引符号的设置可参见本书第二章符号的设置。

11.2立面图

11.2.1立面图的命名

室内空间内立面图应据其空间名称，所处楼层等确定其名称。

11.2.2立面图的概念及作用

将室内空间立面向与之平行的投影面上投影，所得到的正投影图成为室内立面图，主要表达室内空间的内部形状，空间的高度，门窗的形状，高度，墙面的装修做法及所用材料等

11.2.3立面图在绘制过程中应注意的问题

1. 比例：室内立面图可因其空间尺度及所表达内容的深度来确定其比例，常用比例为1：25、1：30、1：40、1：50、1：100等

2. 图例符号：严格按第三章图例绘制机电开关等内容参见XX表，可据具体情况增减，索引符号参见本书第三章。

3. 定位轴线：在室内立面图中轴线号与平面图相对应

4. 图线：立面外轮廓线为粗实线，门窗洞、立面墙体的转折等可用中实线绘制，装饰线脚、细部分割线、引出线、填充等内容可用细实线。立面活动家具及活动艺术品陈设应以虚线表示。

注：立面外轮廓线应为装修完成面，即饰面装修材料的外轮廓线。

5. 尺寸标注：立面图中应在布局空间中注明纵向总高及各造型完成面的高度，水平尺寸应与定位轴线关联。

6. 文字标注：立面图绘制完成后，应在布局空间内注明图名、比例及材料名称等相关内容。

11.3剖立面图

11.3.1剖立面图的概念及作用

假想用一个垂直的剖切平面将室内空间垂直切开，移去一半将剩余部分向投影面投影，所得的剖切视图成为剖立面图。

剖立面图可将室内吊顶、立面、地面装修材料完成面的外轮廓线明确表示出来，为下步节点详图的绘制打下基础。

11.3.2剖立面图在绘制过程中应注意的问题：

1. 比例：剖立面图比例可与立面图相同

2. 图例符号：剖立面图比例较小，门窗、机电位置可用图例表示，符号索引参见本书。

3. 定位轴线：在剖立面中，凡被剖切到的承重墙柱都应画出定位轴线，并注写与平面图相对应的编号，立面图中一些重要的构造造型，也可与定位轴线关联标注以保证其他定位的准确性。

4. 图线：在剖立面图中，其顶、地、墙外轮廓线为粗实线，立面转折线、门窗洞口可用中实线，填充分割线等可用细实线，活动家具及陈设可用虚线表示。

5. 尺寸标注：a:高度尺寸，应注明空间总高度、门、窗高度及各种造型，材质转折面高度，注明机电开关，插座高度。b:水平尺寸，注明承重墙，柱定位轴线的距离尺寸。注明门、窗洞口间距，注明造型、材质转折面间距

6. 文字标注：材料或材料编号内容应尽量在尺寸标注界线内应对照平面索引注明立面图编号，图名以及图纸所应用的比例。

11.4节点大样详图的绘制

11.4.1相对于平、立、剖面图的绘制，节点大样详图有比例大、图示清楚、尺寸标注详尽、文字说明全面的特点。

11.4.2节点大样详图在绘制过程中应注意的问题

1. 比例：大样详图所用的比例视图形自身的繁简程度而定，一般采用1：1、

1：2、1：5、1：10、1：20、1：25、1：30、1：50等

2. 材质图例与符号：材质图例参见本书第三章详图索引符号下方的图号应为索引出处的图纸图号。例如从某张立面图索出的节点详图，其详图下方图号应为此张立面图的图号，这样从立面到详图湖哦从详图索引自的立面相互查找都比较方便（举例）

3. 图线：大样详图的装修完成面的轮廓线应为粗实线，材料或内部形体的外轮廓线为中实线，材质填充为细实线。（举例）

4. 尺寸标注与文字标注：节点大样详图的文字与尺寸标注应尽量详尽如下图：

第十二章施工图在各设计阶段应注意的事项

我们接手任何一种类型的空间的设计任务后，在前期的设计方案过程中实际上就已经开始了施工图的前期准备工作，一般来说国内一个时间工期移为正常的设计项目要经历以下几个阶段。

1. 项目的前期资料收集与现场勘测

a. 应向甲方或相关部门索要项目的建筑结构及其它相关专业的图纸或电子文件。

b. 即使手上已有相关图纸最好一定要到现场对空间尺度再进行勘测核对，现场与图纸不符之处要做记录

2. 效果图方案设计

效果图方案设计无论是平面、立面或是一些细节尺度应尽量按照施工图尺度绘制生成，以保持图面效果，准确不失真

3. 施工图扩初设计

a. 施工图扩初设计应对项目整体的图纸量有所规划，大致核定出该项目所需要的图纸张数，并可预先设定图纸名称与图纸号，这样才可对下一步工作的时间进度及人员配备有所安排。

b. 扩初阶段的施工图纸（包括主要平、立面）应准确明晰，这样可为日后的工作搭建起良好的构架。

c. 扩初阶段应与甲方多沟通，以避免以后工作中不必要的调整修改。

4. 施工图深化设计

a. 明确装修完成面概念，平、立面饰面完成尺寸要保持对应。

b. 充分与各相关专业配合协作达到形式完美与功能合理的理想效果。

c. 与预算部门配合，在保证美观及使用效果的前提下对工程造价有所控制。

d. 施工图绘制完毕后，应有严格的审图体系，来控制图纸的整体质量。如：绘图者自审，互审，设计负责人审图及项目负责人审图，在绘图方面的审图依据在本书前面若干章节都已经提到，这里就不再缀述。设计理念材料形式等方面由主要设计师把控。

5. 设计现场监理与施工图现场深化调整

施工图纸到达现场后，各方面的因素，例如现场尺度、供应商的材料周期、施工方的工艺水平已经业主的资金状况都可能导致施工图的变化调整（具体内容可参见本书第十三章施工图与现场深化设计），设计现场监理是整个施工图在实际工程中实施的一个重要环节，许多设计内容的变更与调整都应征询设计负责人及业主的意见。

6. 竣工图的绘制

竣工图是依据工程过程中的设计变更及工程完成之后的状况绘制的图纸，它一方面可为业主存档之用，同时也是施工方最终结算的依据，详细内容参见本书第十四章施工图的归档与分类。

7. 设计项目资料内部管理

项目完成之后可将其按一定的类别存档，各项目中有价值的内容，如节点、通详等可单独存档以备其他项目调用。

第十三章施工图与现场深化设计

施工图交给施工单位后，施工单位应对照施工现场仔细读图，然后就图纸之中的问题与不明之处与设计方交流，由设计方进行说明答疑，由于施工过程中各因素致使图纸修改变更，期间设计方、施工方、甲方、监理方及各相关专业之间应注意如下问题：

1、图纸疑问单  2、图纸接收单  3、图纸变更单  4、图纸洽商等

第十四章竣工图的绘制与施工图的归档、分类

施工图或竣工图绘制完毕后应将其电子文件或打印出来的图纸分类存档。

分类形式可按设计内容的建筑空间类别确定例如：宾馆酒店空间、办公室空间、餐饮娱乐空间、住宅别墅空间、文体类空间、商业空间等。

其中电子文档应定期刻盘存档保存，各类别空间中的通详施工作法，及国家当前应用的消防、环保等方面的规范作法，也应分类保存，以便日后在其他工程项目中作为参照应用。

[image: image99.png]160 - A1 2|

TEEE MR D ©
W@ [T O el et ¥ |
e mennEn
B T ey — 170 zeaa [FEm =
S Canon {6500 - Hindows FRMENIERF - B Aut 2@ [EA =
wE w - B
w5
e
I ST © r REAB®
BRSO TR BB
= - { = P BEATDE
AT
e Tl I BEBEEENE O
sTEE© I~ A @ I~ AT ©
X 0 _Eaec | Hple: (] || SESETER Y
g T e R— =k = BrE
F = FEMDO — o)
pe BlEW - mE
L FE = (ol 1) I EETEO
) BAENR© Bt | #w [©





编辑调整视口的大小，放到合适的位置
但是我们发现图并不完整，这是由于还没有调整打印比例的原因。
　　建立视口时cad默认显示所有的对象最大化，下面开始调整比例。用鼠标双击视口进入视口（也可用鼠标点击最下边的状态栏上的图纸/模型来切换）在命令行里键入z，回车，输入比例因子，此图的比例为1/4xp回车，然后可以用平移命令移动到合适的位置。这里要注意，一定要在输入比例的后边加上xp才是要打印的比例。
视口调整完之后，开始使用打印样式，编辑打印样式表。一般用颜色来区分线的粗细和打印颜色，并不需要在图层中设置线的宽度，保存自己的打印样式表以备以后继续使用。
　　这样，打印前的准备都已完成，只要以后改图的时候不整体移动图，那么这个布局就永远不会变，每次打印的图纸都和第一次打印的模式一样。
布局中的几个特殊控制：

a. 不打印视口线的办法
第1， 隐藏视口线图层；
第2， 可以把视口线的颜色设置为255号颜色，在打印时是无色的。
第三，把视口设置在非打印层（DEFPOINTS）中

b. Psltscale变量控制图纸空间的线型比例
0：无特殊线型比例。按LTSCALE命令设置的全局比例因子进行缩放。模型中的虚线长度与视口中的虚线长度一样。
　1：视口比例决定线型比例。
c. 视口中图层的控制 
如果仅需要在当前视口不打印某一图层，如在当前视口不打印标注尺寸层，具体设置方法，用鼠标双击当前视口进入图纸空间中的模型空间（一定要进入视口里，否则无法对当前视口图层控制），打开图层特性管理器，选中要在单前视口中冻结的图层，在“在当前视口中冻结”。
[image: image100.png][H: 1200575 H \WOREIT
#E GED NEY HAO #RQ TAD 200 IO ERO® bees H0W® o ET

DREERD =00 2 £~ |[$@a® HER Y 8| sFww: o 4w 5| @ 5|
< [ToubnreRE B || Tolwer [ bwer ][ OE =

= [EFN I T
)

SR

I 0-113H5F
o 0-120]

M 01211
W 0-1308

O o-140iE
B 0-1508 10
M o-1514778
B o- 1527

P2Ec+ER

£

o-mEERE

0-1T2BIMERE

W o173

M o174 R

' o-180fle

M 0181558

M o- 182,

M o-1833F5%

W DEFPOINTS

B iR
T

| >EPE - aFH00LOONID0L NN

[D000000000000000000VVVVOVVDO
[e]e]e]o]ololo]ololo]o]ololo]olo]o]olo]o]olo] ool o] o] o] o]

|ama sl % YSCO

CIRIDIC]] i fRR ‘

2 BEmA *BET
6% . _ MSPACE

s %
o0 MER

. 5F “ER” HEERITEE.




这样就可以实现只在当前视口冻结图层的目的，而不影响其他视口，也不影响模型空间的图层的冻结。这一功能对于一个文件要打印出几种不同表现图来说非常有用，要比打印一次冻结某层，再冻结其他层再打印来说要方便多了。
请看下图就是在同一个布局中有两个视口，左边视口冻结了天花层和灯层，在右边的视口中冻结了地面层和家具层，视口之间互不影响，与模型空间也没有影响，实现多表现打印。

[image: image101.png]oCAD 2005 — [H: 120051 H \MISHT . dvg] =191 x]

IHE ®EO NBW BAO #X0 IAO 20 WE® BRO Ewress BOW® FeHo =181 x|
DREERD =00 2 £~ |[$@a® HER Y 8| sFww: o 4w 5| @ 5|
[0 0u O ooz =5z £ |[[[oieer i} Bl o | Srloer o] |[ B =
BISOIIBE OO [w 0000t 9ot B> & widEE]

7 7
e D}
" i o | &
© e — &
= T =
r e 3
© i S
S ‘ﬁw “H il E
= e
el ‘j* =4
& | (]
B (]
| ¢ :
b4 i
o #
B C
Al { | =
T
/Lk [ =)
CIKIDIC] L fEEE e _,ﬁ‘

655 HSPACE

[+ ZipSpace
fis & [
69,5284, -213.6059 , 0.0000 te] s | [Er ool (gt (mmier ml[Ee | | Il [~

s





15.4布局空间中的异形视口与视口遮罩

1、 异形视口

当要表现的空间不是矩形的时候，既想完全表现该空间又不想有其他空间的干扰。这时用普通的矩形视口就无法满足了。

下面例子要表现的是矩形内的空间。

[image: image102.jpg]



首先在模型空间中沿空间的外边缘绘制一条PL线，

[image: image103.jpg]



再COPY到布局空间中缩放成需要的比例，

[image: image104.jpg]



再用OFFSET向外偏心复制5MM，删除原PL线，

[image: image105.jpg]



然后键盘输入“MV”回车，“O”回车，点选OFFSET后的PL线，输入比例，平移到适当位置，这样就可以沿着此空间的边缘建立一个异形视口。

[image: image106.jpg]



二、视口遮罩

当要表现的空间是中空的时候，要把视口的中间部分遮挡，就需要视口遮罩。

下面例子要表现的是斜线部分空间。

[image: image107.jpg]



首先在模型空间中沿空间的外边缘绘制一条PL线，再沿中空部分的边缘绘制一条PL线，将2条PL线COPY到布局空间中缩放成需要的比例，再用OFFSET将外轮廓线向外偏心复制5MM，将内轮廓线向内偏心复制5MM，删除2条原PL线，然后键盘输入“REG”回车，选择2条PL线，会生成2个面域，再输入“SU”回车，点选外面的面域，回车，再点选中空部分的面域，回车，这样就形成了一个类似“回”字的中空面域，

[image: image108.jpg]



最后再键盘输入“MV”回车，“O”回车，选择此面域，输入比例，平移到适当位置，就完成了一个面域视口的遮罩。

[image: image109.jpg]



15.5 CAD标准检查与图层转换器

当您要修改一张其他公司绘制的图纸，经常会遇到该文件的图层与字体等与您的平时习惯不符的问题。这时就需要使用CAD标准检查与图层转换器。

一、CAD标准检查

先将自己的样板文件另存成*.dws的图形标准文件，然后打开要修改的文件，在下拉菜单上单击“工具”—“CAD标准”—“配置”

[image: image110.jpg]e
i

21x

|mEs|
SEHERRIRE I © HHD
+
e
i
)
BBLHEC) |_#8e . | wE | mE | o





点上面的“+”导入图形标准文件，然后开始检查标准。

[image: image111.jpg](i)
& ©)
B
(AR S
T
EE T =
2005 ] =
£ x-200SHE R
O- 111 ERRRRA AF-200SHRHE R
Pl e _';I
‘ >
TS 0
B =i EE
L3 E L
I~ HEUHEBHENEE © 2o | [F=w]
#E© | _ ®A0 | #w |





选择要修改的图层、线形和字体点击修复。

修复完成后，如果在绘图时出现违反标准的操作，系统会自动提示您。

[image: image112.jpg]B R

(02
BE> B ThEniE

X

i
SRR

7}

B, Wik AL FEEREN R

(EED

FHE D





2、 图层转换器

顾名思义就是一种直接转换图层的命令，在下拉菜单上单击“工具”—“CAD标准”—“ 图层转换器”

[image: image113.jpg]21X

HRE® A Q)
B XIS _TEXT - ®o0-1200] N
B coLmy :A‘ Bo0-121 18 =l
B mavroniTs B o0-1308 |
=2m oo
B D00R = §D—15Dr‘ﬁg
A 0-151;
maw ||| 2o |
R || metEE @ i ) i w
ERRRRN ©
EEE HEEE F I A =
#E0 | BEO | Bre).

:=16)

Bl o





这个功能可以直接将上图左面的图层转变为右面的图层，先点击左面转换自里面要转变的图层，再点击右面转换为里面的图层，然后点“映射”按钮，全部影射完成后点下面的“转换”按钮。

15.6图纸空间与布局空间线型比例的统一

在使用布局空间使会遇到这样的问题，在模型空间中已经设置好线形比例的虚线或点划线，在切换到布局空间后都显示成了实线。那是由于在线型管理器中缩放时使用图纸空间单位的原因。

解决办法，在对象特征工具条中的线型中选其他

[image: image114.jpg][DosLayer = bty ]| by o] || RS l
ByLayer A
Byptock
Contizuens





先打开显示细节再将缩放时使用图纸空间单位前面的复选框的对勾取消，再REGEN刷新一下就完成了。

[image: image115.jpg]ETmASE ¥ I EESEEo

SEHBE . Blayer
= i) )
|2 —_—

yBLock
entinons — Contimums

ELCM )

HEER
2 ) ZRUPIETF © 1. 0000

B LRTHERBRHEIQ): |1 000

T80 S5 ) 10 =1 1]

wE | mm )





15.7最大化视口

如果在布局空间时想修改模型空间的内容，不用每次都切换到模型空间，只需要点一下屏幕下面的最大化视口，就可以直接修改模型空间中的内容，修改完毕后再点一下返回布局空间，这样做不会影响布局空间中模型的位置和比例。

[image: image116.jpg]iR s B B [HeaR Mees 88 [EE

EERIEE]





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���























�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








PAGE  
26

_1212226872.dwg

_1212817310.dwg

_1213019556.dwg

_1213079584.dwg

_1213091122.dwg

_1213168861.dwg

_1213170409.dwg

_1213170691.dwg

_1213169345.dwg

_1213091207.dwg

_1213106262.dwg

_1213080492.dwg

_1213083151.dwg

_1213079328.dwg

_1213079528.dwg

_1213021258.dwg

_1212821123.dwg

_1212998890.dwg

_1213013304.dwg

_1213019108.dwg

_1213012715.dwg

_1212823693.dwg

_1212823756.dwg

_1212823774.dwg

_1212823736.dwg

_1212821195.dwg

_1212818072.dwg

_1212818498.dwg

_1212817527.dwg

_1212231270.dwg

_1212231950.dwg

_1212233145.dwg

_1212816535.dwg

_1212232988.dwg

_1212231797.dwg

_1212231904.dwg

_1212231695.dwg

_1212230183.dwg

_1212231182.dwg

_1212231226.dwg

_1212230951.dwg

_1212227592.dwg

_1212229902.dwg

_1212226902.dwg

_1211098776.dwg

_1211117137.dwg

_1211117413.dwg

_1211117673.dwg

_1211118891.dwg

_1211119093.dwg

_1212221543.dwg

_1212221630.dwg

_1211119113.dwg

_1211119049.dwg

_1211118373.dwg

_1211118421.dwg

_1211117945.dwg

_1211117567.dwg

_1211117612.dwg

_1211117498.dwg

_1211117261.dwg

_1211117325.dwg

_1211117205.dwg

_1211111321.dwg

_1211116938.dwg

_1211117033.dwg

_1211117058.dwg

_1211117097.dwg

_1211116999.dwg

_1211116788.dwg

_1211099396.dwg

_1211110771.dwg

_1211099353.dwg

_1211089826.dwg

_1211093344.dwg

_1211096669.dwg

_1211097636.dwg

_1211096630.dwg

_1211091512.dwg

_1211093261.dwg

_1211089889.dwg

_1211027520.dwg

_1211088491.dwg

_1211088744.dwg

_1211028040.dwg

_1211023069.dwg

_1211026492.dwg

_1211011045.dwg

